## Feuil1
| 3 |  |  |  |  | Valeurs de référence dans l'eau | [5 empty] | Pz1 | Pz1 | Pz2 | Pz2 | Pz3
[6 empty] | Eau potable Ann1 arrêté du 11/01/07 (1) (valeur limite, sauf italique : référence, souligné : vigilance) | Eau potable OMS, 2022 en italique : provisoire | Critères d'évaluation Arrêté 17/12/2008 (2) En italique : voir (8) | Eaux brutes Ann2 arrêté du 11/01/07 | Valeur de référence supplémentaire | Valeur de référence supplémentaire | Localisation
[12 empty] | 05/12/2018 | 25/04/2019 | 05/12/2018 | 25/04/2019 | 05/12/2018
|  | 1 | 9 | Paramètres physico-chimiques |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | pH | 1 | 10 | pH | - | Entre 6,5 et 9 | - | - | - | - | -
3025 | Conductivité corrigée automatiquement à 25°C | 1 | 11 | Conductivité à 20°C | µS/cm | Entre 180 et 1000 | - | 1100 | - | - | -
182 |  | 1 | 12 | Oxygène dissous | mgO2/l | - | - | - | - | - | -
2134 |  | 1 | 13 | Potentiel d'oxydo réduction | mV | - | - | - | - | - | -
| Indice de permanganate | 1 | 14 | Indice permanganate | mg/l O2 | 5 | - | - | - | - | -
| Turbidité | 1 | 15 | Turbidité | NFU | 1 | - | 1 | - | - | -
|  | 1 | 16 | MES | mg/l | - | - | - | - | - | -
1417 | ST-DCO | 1 | 17 | DCO | mg/l | - | - | - | - | - | -
| DBO-5 | 1 | 18 | DBO5 | mg/l | - | - | - | - | - | -
204 | AOX | 1 | 19 | AOX | mg/l | - | - | - | - | - | -
| EOX | 1 | 20 | EOX | µg/l | - | - | - | - | - | -
12740 | Ammonium | 1 | 21 | Ammonium | mg/l | 0.1 | - | 0.5 | 4 | - | -
1977 | Azote (Kjeldahl) | 1 | 22 | Azote Kjeldahl | mg/l | - | - | - | - | - | -
| Azote global (NO2+NO3+NTK) | 1 | 23 | Azote global (NO2 + NO3 + NTK + Calcul) | mg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 24 | Bromates | mg/l | 0.01 | 10 | 0.01 | - | - | -
201 | Carbone Organique par oxydation | 1 | 25 | Carbone organique total (COT) | mg/l | 2 | - | - | 10 | - | -
|  | 1 | 26 | Chlorates | mg/l | 0.25 | 0.7 | 0.7 | - | - | -
|  | 1 | 27 | Chlorites | mg/l | 0.25 | 0.7 | - | - | - | -
39009 | Chlorures | 1 | 28 | Chlorures | mg/l | 250 | - | 250 | 200 | - | -
1693 | Fluorures | 1 | 29 | Fluorures | mg/l | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | -
992 | Nitrites | 1 | 30 | Nitrites | mg/l | 0.5 | 3 | 0.3 | - | - | -
999 | Nitrates | 1 | 31 | Nitrates | mg/l | 50 | 50 | 50 | 100 | - | -
189 | Orthophosphates | 1 | 32 | Orthophosphates | mg/l | - | - | 0.5 | - | - | -
188 |  | 1 | 33 | Phosphore total | mg/l | 250 | - | - | - | - | -
12741 | SO4 | 1 | 34 | Sulfates | mg/l | 250 | - | 250 | 250 | - | -
| Sulfures | 1 | 35 | Sulfures | mg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 36 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 37 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 38 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 39 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 40 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 41 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 42 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 43 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 44 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 45 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 46 | Métaux et métalloïdes |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aluminium (Al) | 1 | 47 | Aluminium (Al) | µg/l | 200 | - | 200 | 200 | - | -
12764 | Antimoine (Sb) | 1 | 48 | Antimoine (Sb) | µg/l | 10 | 20 | 5 | - | - | -
12769 | Arsenic (As) | 1 | 49 | Arsenic (As) | µg/l | 10 | 10 | 10 | 100 | - | -
12783 | Baryum (Ba) | 1 | 50 | Baryum (Ba) | µg/l | 700 | 1300 | 700 | - | - | -
12784 | Béryllium (Be) | 1 | 51 | Béryllium (Be) | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Bore (B) | 1 | 52 | Bore (B) | µg/l | 1500 | 2400 | 1000 | 1500 | - | -
12779 | Cadmium (Cd) | 1 | 53 | Cadmium (Cd) | µg/l | 5 | 3 | 5 | 5 | - | -
12788 | Chrome (Cr) | 1 | 54 | Chrome (Cr) (3) | µg/l | 50 | 50 | 50 | 50 | - | -
12800 |  | 1 | 55 | Chrome VI (Cr VI) | µg/l | 6 | - | 50 | - | - | -
12785 | Cobalt (Co) | 1 | 56 | Cobalt (Co) | µg/l | - | - | - | - | - | -
12766 | Cuivre (Cu) | 1 | 57 | Cuivre (Cu) | µg/l | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | -
12786 | Etain (Sn) | 1 | 58 | Etain (Sn) | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Fer (Fe) | 1 | 59 | Fer (Fe) | µg/l | 200 | - | 200 | - | - | -
12790 | Manganèse (Mn) | 1 | 60 | Manganèse (Mn) | µg/l | 50 | 80 | 50 | - | - | -
12796 | Mercure (Hg) | 1 | 61 | Mercure (Hg) | µg/l | 1 | 6 | 1 | 1 | - | -
12791 | Molybdène (Mo) | 1 | 62 | Molybdène (Mo) | µg/l | - | - | 70 | - | - | -
12768 | Nickel (Ni) | 1 | 63 | Nickel (Ni) | µg/l | 20 | 70 | 20 | 20 | - | -
12776 | Plomb (Pb) | 1 | 64 | Plomb (Pb) (3) | µg/l | 10 | 10 | 10 | 50 | - | -
12765 | Sélénium (Se) | 1 | 65 | Sélénium (Se) | µg/l | 20 | 40 | 10 | 20 | - | -
|  | 1 | 66 | Sodium (Na) | mg/l | 200 | - | 200 | 200 | - | -
12778 | Thallium (Tl) | 1 | 67 | Thallium (Tl) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 68 | Uranium (U) | µg/l | 30 | 30 | - | - | - | -
12787 | Vanadium (V) | 1 | 69 | Vanadium (V) | µg/l | - | - | - | - | - | -
12767 | Zinc (Zn) | 1 | 70 | Zinc (Zn) | µg/l | - | - | 5000 | 5000 | - | -
|  | 1 | 71 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 72 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 73 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 74 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 75 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 76 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 77 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 78 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 79 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 80 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 81 | Hydrocarbures volatils C5-C10 |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 82 | Fraction C5 - C6 inclus | µg/l | - | - | - | - | - | -
50522 |  | 1 | 83 | Fraction > C6 - C8 inclus | µg/l | - | - | - | - | - | -
46224 |  | 1 | 84 | Fraction > C8 - C10 inclus | µg/l | - | - | - | - | - | -
11135 |  | 1 | 85 | Somme des hydrocarbures C6-C10 | µg/l | - | - | - | - | - | -
43429 | C5-C6 Aliphatiques | 1 | 86 | Fraction C5-C6 Aliphatiques | µg/l | - | - | - | - | - | -
43430 | >C6-C8 Aliphatiques | 1 | 87 | Fraction >C6-C8 Aliphatiques | µg/l | - | - | - | - | - | -
43431 | >C8-C10 Aliphatiques | 1 | 88 | Fraction >C8-C10 Aliphatiques | µg/l | - | - | - | - | - | -
46216 |  | 1 | 89 | Fraction aromatique >C6-C8 | µg/l | - | - | - | - | - | -
43428 |  | 1 | 90 | Fraction aromatique >C8-C10 | µg/l | - | - | - | - | - | -
| C6-C9 Aromatiques | 1 | 91 | Fraction C6-C9 Aromatiques | µg/l | - | - | - | - | - | -
| >C9-C10 Aromatiques | 1 | 92 | Fraction >C9-C10 Aromatiques | µg/l | - | - | - | - | - | -
50525 | C5-C10 Total | 1 | 93 | Somme des hydrocarbures C5-C10 | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 94 | Indice hydrocarbure C10-C40 |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11107 | C10 - C12 inclus | 1 | 95 | Fraction C10-C12 | µg/l | - | - | - | - | - | -
11108 | > C12 - C16 inclus | 1 | 96 | Fraction C12-C16 | µg/l | - | - | - | - | - | -
11109 | > C16 - C20 inclus | 1 | 97 | Fraction C16-C20 | µg/l | - | - | - | - | - | -
11110 | > C20 - C24 inclus | 1 | 98 | Fraction C20-C24 | µg/l | - | - | - | - | - | -
11111 | > C24 - C28 inclus | 1 | 99 | Fraction C24-C28 | µg/l | - | - | - | - | - | -
11112 | > C28 - C32 inclus | 1 | 100 | Fraction C28-C32 | µg/l | - | - | - | - | - | -
11113 | > C32 - C36 inclus | 1 | 101 | Fraction C32-C36 | µg/l | - | - | - | - | - | -
11114 | > C36 - C40 inclus | 1 | 102 | Fraction C36-C40 | µg/l | - | - | - | - | - | -
12801 | Indice Hydrocarbures (C10-C40) | 1 | 103 | Somme des hydrocarbures C10-C40 (4) | µg/l | - | - | - | 1000 | - | -
|  | 1 | 104 | Indice hydrocarbure C10-C40 |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12803 |  | 1 | 105 | Fraction C10-C12 | µg/l | - | - | - | - | - | -
12804 |  | 1 | 106 | Fraction C12-C16 | µg/l | - | - | - | - | - | -
12805 |  | 1 | 107 | Fraction C16-C20 | µg/l | - | - | - | - | - | -
12806 |  | 1 | 108 | Fraction C20-C24 | µg/l | - | - | - | - | - | -
12807 |  | 1 | 109 | Fraction C24-C28 | µg/l | - | - | - | - | - | -
12808 |  | 1 | 110 | Fraction C28-C32 | µg/l | - | - | - | - | - | -
12809 |  | 1 | 111 | Fraction C32-C36 | µg/l | - | - | - | - | - | -
12810 |  | 1 | 112 | Fraction C36-C40 | µg/l | - | - | - | - | - | -
12802 |  | 1 | 113 | Somme des hydrocarbures C10-C40 (4) | µg/l | - | - | - | 1000 | - | -
|  | 1 | 114 | Indice hydrocarbure C10-C40 |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/ |  | 1 | 115 | Fraction C10-C16 | µg/l | - | - | - | - | - | -
/ |  | 1 | 116 | Fraction C16-C22 | µg/l | - | - | - | - | - | -
/ |  | 1 | 117 | Fraction C22-C30 | µg/l | - | - | - | - | - | -
/ |  | 1 | 118 | Fraction C30-C40 | µg/l | - | - | - | - | - | -
/ |  | 1 | 119 | Somme des hydrocarbures C10-C40 (4) | µg/l | - | - | - | 1000 | - | -
|  | 1 | 120 | Hydrocarbures par TPH |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13801 | Aliphatiques C5 - C6 | 1 | 121 | Hydrocarbures aliphatiques nC>5-nC6 | µg/l | - | - | - | - | - | -
13802 | Aliphatiques >C6 - C8 | 1 | 122 | Hydrocarbures aliphatiques nC>6-nC8 | µg/l | - | - | - | - | - | -
13803 | Aliphatiques >C8 - C10 | 1 | 123 | Hydrocarbures aliphatiques nC>8-nC10 | µg/l | - | - | - | - | - | -
15298 | Aliphatiques >C10 - C12 | 1 | 124 | Hydrocarbures aliphatiques nC>10-nC12 | µg/l | - | - | - | - | - | -
15300 | Aliphatiques >C12 - C16 | 1 | 125 | Hydrocarbures aliphatiques nC>12-nC16 | µg/l | - | - | - | - | - | -
15302 | Aliphatiques >C16 - C21 | 1 | 126 | Hydrocarbures aliphatiques nC>16-nC21 | µg/l | - | - | - | - | - | -
15304 | Aliphatiques >C21 - C35 | 1 | 127 | Hydrocarbures aliphatiques nC>21-nC35 | µg/l | - | - | - | - | - | -
20233 | Aliphatiques >C35 - C40 (exclus) | 1 | 128 | Hydrocarbures aliphatiques nC>35-nC40 | µg/l | - | - | - | - | - | -
13810 |  | 1 | 129 | Hydrocarbures aromatiques nC>6-nC7 (benzène) | µg/l | - | - | - | - | - | -
13811 |  | 1 | 130 | Hydrocarbures aromatiques nC>7-nC8 (toluène) | µg/l | - | - | - | - | - | -
13812 |  | 1 | 131 | Hydrocarbures aromatiques nC>8-nC10 | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Aromatiques >C6 - C9 | 1 | 132 | Hydrocarbures aromatiques nC>6-nC9 (dont benzène et toluène) | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Aromatiques >C9 - C10 | 1 | 133 | Hydrocarbures aromatiques nC>9-nC10 | µg/l | - | - | - | - | - | -
96488 | Aromatiques >C10 - C12 | 1 | 134 | Hydrocarbures aromatiques nC>10-nC12 | µg/l | - | - | - | - | - | -
96489 | Aromatiques >C12 - C16 | 1 | 135 | Hydrocarbures aromatiques nC>12-nC16 | µg/l | - | - | - | - | - | -
96490 | Aromatiques >C16 - C21 | 1 | 136 | Hydrocarbures aromatiques nC>16-nC21 | µg/l | - | - | - | - | - | -
96491 | Aromatiques >C21 - C35 | 1 | 137 | Hydrocarbures aromatiques nC>21-nC35 | µg/l | - | - | - | - | - | -
96492 | Aromatiques >C35 - C40 (exclus) | 1 | 138 | Hydrocarbures aromatiques nC>35-nC40 | µg/l | - | - | - | - | - | -
13819 | Total Aliphatiques + Aromatiques | 1 | 139 | Somme des hydrocarbures par TPH (4) | µg/l | - | - | - | 1000 | - | -
|  | 1 | 140 | HAP |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | Naphtalène | 1 | 141 | Naphtalène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1213 | Acénaphthylène | 1 | 142 | Acénaphtylène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1315 | Acénaphtène | 1 | 143 | Acénaphtène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1317 | Fluorène | 1 | 144 | Fluorène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1319 | Phénanthrène | 1 | 145 | Phénanthrène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1205 | Anthracène | 1 | 146 | Anthracène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1203 | Fluoranthène | 1 | 147 | Fluoranthène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1321 | Pyrène | 1 | 148 | Pyrène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1303 | Benzo-(a)-anthracène | 1 | 149 | Benzo(a)anthracène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1305 | Chrysène | 1 | 150 | Chrysène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1307 | Benzo(b)fluoranthène | 1 | 151 | Benzo(b)fluoranthène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1297 | Benzo(k)fluoranthène | 1 | 152 | Benzo(k)fluoranthène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1299 | Benzo(a)pyrène | 1 | 153 | Benzo(a)pyrène | µg/l | 0.01 | 0.7 | - | - | - | -
1287 | Dibenzo(a,h)anthracène | 1 | 154 | Dibenzo(a,h)anthracène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1207 | Benzo(ghi)Pérylène | 1 | 155 | Benzo(g,h,i)pérylène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1289 | Indeno (1,2,3-cd) Pyrène | 1 | 156 | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | µg/l | - | - | - | - | - | -
/ | / | 1 | 157 | Somme des 4 HAP | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | - | - | -
/ | / | 1 | 158 | Somme des 6 HAP | µg/l | - | - | 1 | 1 | - | -
/ | / | 1 | 159 | Somme des HAP | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 160 | HAP |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23925 |  | 1 | 161 | Naphtalène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23917 |  | 1 | 162 | Acénaphtylène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23926 |  | 1 | 163 | Acénaphtène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23927 |  | 1 | 164 | Fluorène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23928 |  | 1 | 165 | Phénanthrène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23914 |  | 1 | 166 | Anthracène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23915 |  | 1 | 167 | Fluoranthène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23929 |  | 1 | 168 | Pyrène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23922 |  | 1 | 169 | Benzo(a)anthracène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23923 |  | 1 | 170 | Chrysène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23924 |  | 1 | 171 | Benzo(b)fluoranthène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23920 |  | 1 | 172 | Benzo(k)fluoranthène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23921 |  | 1 | 173 | Benzo(a)pyrène | µg/l | 0.01 | 0.7 | 0.01 | - | - | -
23918 |  | 1 | 174 | Dibenzo(a,h)anthracène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23916 |  | 1 | 175 | Benzo(g,h,i)pérylène | µg/l | - | - | - | - | - | -
23919 |  | 1 | 176 | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | µg/l | - | - | - | - | - | -
/ | / | 1 | 177 | Somme des 4 HAP | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | - | - | -
/ | / | 1 | 178 | Somme des 6 HAP | µg/l | - | - | 1 | 1 | - | -
/ | / | 1 | 179 | Somme des HAP | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 180 | BTEX |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | Benzène | 1 | 181 | Benzène | µg/l | 1 | 10 | 1 | - | - | -
1265 | Toluène | 1 | 182 | Toluène | µg/l | - | 700 | 700 | - | - | -
1365 | Ethylbenzène | 1 | 183 | Ethylbenzène | µg/l | - | 300 | 300 | - | - | -
1363 | Xylène (méta-, para-) | 1 | 184 | m,p-Xylène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1239 | o-Xylène | 1 | 185 | o-Xylène | µg/l | - | - | - | - | - | -
/ | / | 1 | 186 | Somme xylènes | µg/l | - | 500 | 500 | - | - | -
/ | / | 1 | 187 | Somme des BTEX | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 188 | Autres HAM |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4143 |  | 1 | 189 | Naphtalène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1291 | Styrène | 1 | 190 | Styrène | µg/l | - | 20 | 20 | - | - | -
11140 | alpha-Methylstyrène | 1 | 191 | a-méthylstyrène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1195 | n-Propylbenzène | 1 | 192 | Propylbenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1179 | Isopropylbenzène (cumène) | 1 | 193 | Iso-propylbenzène (cumène) | µg/l | - | - | - | - | - | -
1139 | 1,2,3-Triméthylbenzène | 1 | 194 | 1,2,3-Triméthylbenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
1283 | 1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) | 1 | 195 | 1,2,4-Triméthylbenzène (pseudocumène) | µg/l | - | - | - | - | - | -
1181 | 1,3,5-Triméthylbenzène | 1 | 196 | 1,3,5-Triméthylbenzène (mésytilène) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 197 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 198 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 199 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 200 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 201 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 202 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 203 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 204 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 205 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 206 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 207 | COHV |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3050 | Tetrachloroéthylène | 1 | 208 | Tétrachloroéthylène (PCE) | µg/l | - | 100 | 10 | - | - | -
3047 | Trichloroéthylène | 1 | 209 | Trichloroéthylène (TCE) | µg/l | - | 8 | 10 | - | - | -
/ | / | 1 | 210 | Somme TCE + PCE | µg/l | 10 | - | 10 | - | - | -
3052 | cis 1,2-Dichloroéthylène | 1 | 211 | Cis-1,2-dichloroéthylène | µg/l | - | - | - | - | - | -
3045 | Trans-1,2-dichloroéthylène | 1 | 212 | Trans-1,2-dichloroéthylène | µg/l | - | - | - | - | - | -
/ | / | 1 | 213 | Somme cis + trans-1,2-dichloroéthylène | µg/l | - | 50 | 50 | - | - | -
3246 | 1,1-Dichloroéthylène | 1 | 214 | 1,1-dichloroéthylène | µg/l | - | - | - | - | - | -
3049 | Chlorure de vinyle | 1 | 215 | Chlorure de Vinyle | µg/l | 0.5 | 0.3 | 0.5 | - | - | -
11147 | Hexachloroéthane | 1 | 216 | Hexachloroéthane | µg/l | - | - | - | - | - | -
13238 | Pentachloroéthane | 1 | 217 | Pentachloroéthane | µg/l | - | - | - | - | - | -
3249 | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 1 | 218 | 1,1,2,2-tétrachloroéthane | µg/l | - | - | - | - | - | -
3853 | 1,1,1,2 Tétrachloroéthane | 1 | 219 | 1,1,1,2-tétrachloroéthane | µg/l | - | - | - | - | - | -
3248 | 1,1,2-Trichloroéthane | 1 | 220 | 1,1,2 trichloroéthane | µg/l | - | - | - | - | - | -
3044 | 1,1,1-Trichloroéthane | 1 | 221 | 1,1,1 trichloroéthane | µg/l | - | - | - | - | - | -
3247 | 1,2-Dichloroéthane | 1 | 222 | 1,2 dichloroéthane | µg/l | 3 | 30 | 3 | - | - | -
4431 | 1,1-Dichloroéthane | 1 | 223 | 1,1 dichloroéthane | µg/l | - | - | - | - | - | -
13237 | Chloroéthane | 1 | 224 | Chloroéthane | µg/l | - | - | - | - | - | -
2170 | Tetrachlorométhane | 1 | 225 | Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) | µg/l | - | 4 | 4 | - | - | -
3048 | Chloroforme | 1 | 226 | Trichlorométhane (chloroforme) | µg/l | 100 | 300 | 2.5 | - | - | -
3051 | Dichlorométhane | 1 | 227 | Dichlorométhane | µg/l | - | 20 | - | - | - | -
13236 | Chlorométhane | 1 | 228 | Chlorométhane | µg/l | - | - | - | - | - | -
11152 | Dibromométhane | 1 | 229 | Dibromométhane | µg/l | - | - | - | - | - | -
| 1,2-Dibromoéthane | 1 | 230 | 1,2-Dibromoéthane | µg/l | - | 0.4 | 0.5 | - | - | -
3046 | Bromoforme (tribromométhane) | 1 | 231 | Bromoforme (tribromométhane) | µg/l | 100 | 100 | 100 | - | - | -
11150 | Bromochlorométhane | 1 | 232 | Bromochlorométhane | µg/l | - | - | - | - | - | -
2026 | Bromodichlorométhane | 1 | 233 | Bromodichlorométhane | µg/l | 100 | 60 | 60 | - | - | -
3053 | Dibromochlorométhane | 1 | 234 | Dibromochlorométhane | µg/l | 100 | 100 | 100 | - | - | -
11151 |  | 1 | 235 | Bromotrichlorométhane | µg/l | - | - | - | - | - | -
/ | / | 1 | 236 | Somme des COHV | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 237 | PCB |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3041 | PCB 28 | 1 | 238 | PCB (28) | µg/l | - | - | - | - | - | -
3042 | PCB 52 | 1 | 239 | PCB (52) | µg/l | - | - | - | - | - | -
3037 | PCB 101 | 1 | 240 | PCB (101) | µg/l | - | - | - | - | - | -
11083 | PCB 118 | 1 | 241 | PCB (118) | µg/l | - | - | - | - | - | -
3038 | PCB 138 | 1 | 242 | PCB (138) | µg/l | - | - | - | - | - | -
3039 | PCB 153 | 1 | 243 | PCB (153) | µg/l | - | - | - | - | - | -
3040 | PCB 180 | 1 | 244 | PCB (180) | µg/l | - | - | - | - | - | -
11658 | SOMME PCB (7) | 1 | 245 | Somme des PCB | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 246 | PCB de types dioxines |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8450 |  | 1 | 247 | PCB (77) | µg/l | - | - | - | - | - | -
8451 |  | 1 | 248 | PCB (81) | µg/l | - | - | - | - | - | -
9040 |  | 1 | 249 | PCB (105) | µg/l | - | - | - | - | - | -
9041 |  | 1 | 250 | PCB (114) | µg/l | - | - | - | - | - | -
9042 | PCB 118 | 1 | 251 | PCB (118) | µg/l | - | - | - | - | - | -
9043 |  | 1 | 252 | PCB (123) | µg/l | - | - | - | - | - | -
8452 |  | 1 | 253 | PCB (126) | µg/l | - | - | - | - | - | -
9044 |  | 1 | 254 | PCB (156) | µg/l | - | - | - | - | - | -
9045 |  | 1 | 255 | PCB (157) | µg/l | - | - | - | - | - | -
9046 |  | 1 | 256 | PCB (167) | µg/l | - | - | - | - | - | -
8453 |  | 1 | 257 | PCB (169) | µg/l | - | - | - | - | - | -
9047 |  | 1 | 258 | PCB (189) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 259 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 260 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 261 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 262 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 263 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 264 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 265 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 266 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 267 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 268 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 269 | Dioxines et Dibenzofuranne |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 |  | 1 | 270 | 2,3,7,8-Tetra CDD | µg/l | - | - | - | - | - | -
1196 |  | 1 | 271 | 1,2,3,7,8-Penta CDD | µg/l | - | - | - | - | - | -
1170 |  | 1 | 272 | 1,2,3,4,7,8-Hexa CDD | µg/l | - | - | - | - | - | -
1142 |  | 1 | 273 | 1,2,3,6,7,8-Hexa CDD | µg/l | - | - | - | - | - | -
1182 |  | 1 | 274 | 1,2,3,7,8,9-Hexa CDD | µg/l | - | - | - | - | - | -
1140 |  | 1 | 275 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | µg/l | - | - | - | - | - | -
1262 |  | 1 | 276 | OCDD | µg/l | - | - | - | - | - | -
1352 |  | 1 | 277 | 2,3,7,8-Tetra CDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
1162 |  | 1 | 278 | 1,2,3,7,8-Penta CDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
1174 |  | 1 | 279 | 2,3,4,7,8-Penta CDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
1258 |  | 1 | 280 | 1,2,3,4,7,8-Hexa CDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
1272 |  | 1 | 281 | 1,2,3,6,7,8-Hexa CDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
1260 |  | 1 | 282 | 1,2,3,7,8,9-Hexa CDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
1310 |  | 1 | 283 | 2,3,4,6,7,8-Hexa CDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
1236 |  | 1 | 284 | 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
1234 |  | 1 | 285 | 1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
1270 |  | 1 | 286 | OCDF | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 287 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 288 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 289 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 290 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 291 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 292 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 293 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 294 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 295 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 296 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 297 | Composés phénoliques |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12797 | Indice phénol | 1 | 298 | Indice phénol | µg/l | - | - | - | 100 | - | -
4559 | 2,4,6-Trichlorophénol | 1 | 299 | 2,4,6-trichlorophénol | µg/l | - | 200 | 200 | - | - | -
4555 | 2,4,5-Trichlorophénol | 1 | 300 | 2,4,5-trichlorophénol | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 301 | Bisphénol A | µg/l | 2.5 | - | - | - | - | -
|  | 1 | 302 | Nonylphénol | µg/l | 0.3 | - | - | - | - | -
4169 | Pentachlorophénol (PCP) | 1 | 303 | Pentachlorophénol (PCP) | µg/l | - | 9 | 9 | - | - | -
|  | 1 | 304 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 305 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 306 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 307 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 308 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 309 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 310 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 311 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 312 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 313 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 314 | Polluants organiques persistants |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31528 | Aldrine | 1 | 315 | Aldrine | µg/l | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | - | -
31529 | Dieldrine | 1 | 316 | Dieldrine | µg/l | 0.03 |  | 0.03 | 2 | - | -
| 2,4' -DDE | 1 | 317 | 2,4' -DDE | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| 2,4´-DDT | 1 | 318 | 2,4´-DDT | µg/l | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | - | -
| 2,4'-DDD | 1 | 319 | 2,4'-DDD | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| 4,4´-DDD | 1 | 320 | 4,4´-DDD | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| 4,4´-DDE | 1 | 321 | 4,4´-DDE | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| 4,4'-DDT | 1 | 322 | 4,4'-DDT | µg/l | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 323 | Somme DDT, DDE, DDD | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Acetochlor | 1 | 324 | Acetochlor | µg/l | 0.1 | - | 0.9 | 2 | - | -
| Alachlore | 1 | 325 | Alachlore | µg/l | 0.1 | 20 | 0.9 | 2 | - | -
| Amétryne | 1 | 326 | Amétryne | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Atrazine | 1 | 327 | Atrazine | µg/l | 0.1 | 100 | 0.1 | 2 | - | -
| Atrazine déisopropyl | 1 | 328 | Atrazine déisopropyl | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Atrazine-2-hydroxy | 1 | 329 | Atrazine-2-hydroxy | µg/l | 0.1 | 200 | 0.1 | 2 | - | -
| Atrazine-Deséthyl | 1 | 330 | Atrazine-Deséthyl | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 331 | Azinphos-éthyle | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 332 | Azinphos-méthyle | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Béta-endosulfan | 1 | 333 | Béta-endosulfan | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Bromophos-ethyl | 1 | 334 | Bromophos-ethyl | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Bromophos-méthyl | 1 | 335 | Bromophos-méthyl | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Buturon | 1 | 336 | Buturon | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Chlorbromuron | 1 | 337 | Chlorbromuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Chlordane-cis | 1 | 338 | Chlordane-cis | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Chlorfenvinphos | 1 | 339 | Chlorfenvinphos | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Chlorotoluron | 1 | 340 | Chlorotoluron | µg/l | 0.1 | 30 | 0.1 | 2 | - | -
| Chloroxuron | 1 | 341 | Chloroxuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Chlorpyrifos-ethyl | 1 | 342 | Chlorpyrifos-ethyl | µg/l | 0.1 | 30 | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 343 | Chlorpyrifos-méthyl | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Chlorpyriphos-methyle | 1 | 344 | Chlorpyriphos-methyle | µg/l | 0.1 | 30 | 0.1 | 2 | - | -
| Chlorsulfuron | 1 | 345 | Chlorsulfuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 346 | cis-Heptachloroépoxyde | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 347 | Coumaphos | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Cyanazine | 1 | 348 | Cyanazine | µg/l | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2 | - | -
| Desméthyl-isoproturon | 1 | 349 | Desméthyl-isoproturon | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Desmetryne | 1 | 350 | Desmetryne | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Diazinon | 1 | 351 | Diazinon | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Dichlorvos | 1 | 352 | Dichlorvos | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Diflubenzuron | 1 | 353 | Diflubenzuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Dimefuron | 1 | 354 | Dimefuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Dimethachlor | 1 | 355 | Dimethachlor | µg/l | 0.1 | - | 0.9 | 2 | - | -
|  | 1 | 356 | Diméthoate | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 357 | Disulfoton | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Diuron | 1 | 358 | Diuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 359 | Drines (Totaux, STI) | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Endosulfan alpha | 1 | 360 | Endosulfan alpha | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Endosulfan sulfate | 1 | 361 | Endosulfan sulfate | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 362 | Endosulfane- Sulfate | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Endrine | 1 | 363 | Endrine | µg/l | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2 | - | -
| Ethidimuron | 1 | 364 | Ethidimuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Ethion | 1 | 365 | Ethion | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Ethyl parathion | 1 | 366 | Ethyl parathion | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Fénitrothion | 1 | 367 | Fénitrothion | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 368 | Fenthion | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Fenuron | 1 | 369 | Fenuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Flazasulfuron | 1 | 370 | Flazasulfuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Foramsulfuron | 1 | 371 | Foramsulfuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Gamma Chlordane | 1 | 372 | Gamma Chlordane | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| HCH Alpha | 1 | 373 | HCH Alpha | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| HCH Béta | 1 | 374 | HCH Béta | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| HCH Delta | 1 | 375 | HCH Delta | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| HCH-epsilon | 1 | 376 | HCH-epsilon | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Heptachlore | 1 | 377 | Heptachlore | µg/l | 0.03 | - | 0.03 | 2 | - | -
|  | 1 | 378 | Heptachlore époxyde | µg/l | 0.03 | - | - | - | - | -
| Heptachlorépoxyde cis | 1 | 379 | Heptachlorépoxyde cis | µg/l | 0.03 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Heptachlorépoxyde trans | 1 | 380 | Heptachlorépoxyde trans | µg/l | 0.03 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Hexachlorobenzène | 1 | 381 | Hexachlorobenzène | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Iodosulfuron méthyle | 1 | 382 | Iodosulfuron méthyle | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Isodrine | 1 | 383 | Isodrine | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Isoproturon | 1 | 384 | Isoproturon | µg/l | 0.1 | 9 | 0.1 | 2 | - | -
| Lindane (gamma HCH) | 1 | 385 | Lindane (gamma HCH) | µg/l | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | - | -
| Linuron | 1 | 386 | Linuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Malathion | 1 | 387 | Malathion | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Mesosulfuron-methyl | 1 | 388 | Mesosulfuron-methyl | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Methabenzthiazuron | 1 | 389 | Methabenzthiazuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 390 | Méthiathion | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Méthoxychlore | 1 | 391 | Méthoxychlore | µg/l | 0.1 | 20 | 0.1 | 2 | - | -
| Metobromuron | 1 | 392 | Metobromuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Métoxuron | 1 | 393 | Métoxuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Métribuzine | 1 | 394 | Métribuzine | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Metsulfuron méthyle | 1 | 395 | Metsulfuron méthyle | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 396 | Mévinphos | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Monolinuron | 1 | 397 | Monolinuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Monuron | 1 | 398 | Monuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Néburon | 1 | 399 | Néburon | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Nicosulfuron | 1 | 400 | Nicosulfuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Parathion-méthyl | 1 | 401 | Parathion-méthyl | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Pentachlorobenzène | 1 | 402 | Pentachlorobenzène | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Prométone | 1 | 403 | Prométone | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Prométryne | 1 | 404 | Prométryne | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Propachlore | 1 | 405 | Propachlore | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Propazine | 1 | 406 | Propazine | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 407 | Pyrazophos | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Quintozène | 1 | 408 | Quintozène | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Siduron | 1 | 409 | Siduron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Simazine | 1 | 410 | Simazine | µg/l | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | - | -
| Tebuthiuron | 1 | 411 | Tebuthiuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 412 | Télodrine | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Terbumeton | 1 | 413 | Terbumeton | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Terbuméton-déséthyl | 1 | 414 | Terbuméton-déséthyl | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Terbuthylazine | 1 | 415 | Terbuthylazine | µg/l | 0.1 | 7 | 0.1 | 2 | - | -
| Terbutryne | 1 | 416 | Terbutryne | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Terbutylazine-Deséthyl | 1 | 417 | Terbutylazine-Deséthyl | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Thiazafluron | 1 | 418 | Thiazafluron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
| Thifensulfuron méthyle | 1 | 419 | Thifensulfuron méthyle | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 420 | trans-Chlordane | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Triasulfuron | 1 | 421 | Triasulfuron | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 422 | Triazophos | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Trifluraline | 1 | 423 | Trifluraline | µg/l | 0.1 | 20 | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 424 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 425 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 426 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 427 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 428 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 429 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 430 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 431 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 432 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 433 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 434 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 435 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 436 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 437 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 438 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 439 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 440 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 441 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 442 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 443 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 444 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 445 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 446 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 447 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 448 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 449 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 450 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 451 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 452 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 453 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 454 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 455 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 456 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 457 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 458 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
|  | 1 | 459 |  | µg/l | 0.1 | - | 0.1 | 2 | - | -
/ | / | 1 | 460 | Somme des pesticides | µg/l | 0.5 | - | 0.5 | 5 | - | -
|  | 1 | 461 | Cyanures |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12799 | Cyanures aisément libérables | 1 | 462 | Cyanures libres | µg/l | - | - | 50 | - | - | -
12798 | Cyanures totaux | 1 | 463 | Cyanures totaux | µg/l | 50 | - | 50 | 50 | - | -
|  | 1 | 464 | MTBE / ETBE |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5046 | MTBE | 1 | 465 | Méthyl-tertio-butyléther (MTBE) | µg/l | - | - | - | - | - | -
17193 | Ethyl-tertio-butylether (ETBE) | 1 | 466 | Ethyl-tertio-butylether (ETBE) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 467 | Paramètres microbiologiques |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 468 | Bactéries coliformes | /100 ml | 0 | - | - | - | - | -
|  | 1 | 469 | Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs | /100 ml | 0 | - | - | - | - | -
|  | 1 | 470 | Entérocoques intestinaux | /100 ml | 0 | - | - | 10000 | - | -
|  | 1 | 471 | Escherichia coli (E. coli) | /100 ml | 0 | - | - | 20000 | - | -
|  | 1 | 472 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 473 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 474 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 475 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 476 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 477 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 478 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 479 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 480 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 481 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 482 | Radioactivité |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 483 | Dose totale indicative (DTI) | mSv/an | 0.1 | - | - | - | - | -
|  | 1 | 484 | Radon | Bq/l | 100 | - | - | - | - | -
|  | 1 | 485 | Tritium | Bq/l | 100 | - | - | - | - | -
|  | 1 | 486 | Chlorobenzènes |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31541 | Hexachlorobenzène (HCB) | 1 | 487 | Hexachlorobenzène (HCB) | µg/l | - | - | - | - | - | -
11645 | Pentachlorobenzène | 1 | 488 | Pentachlorobenzène | µg/l | - | - | 0.1 | - | - | -
11646 |  | 1 | 489 | 1,2,3,5 / 1,2,4,5 Tétrachlorobenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
11644 | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzène | 1 | 490 | 1,2,3,4-Tétrachlorobenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
11104 | 1,2,3-Trichlorobenzène | 1 | 491 | 1,2,3-Trichlorobenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
11105 | 1,2,4-Trichlorobenzène | 1 | 492 | 1,2,4-Trichlorobenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
11106 | 1,3,5-Trichlorobenzène | 1 | 493 | 1,3,5-Trichlorobenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
11103 | 1,2-Dichlorobenzène | 1 | 494 | 1,2-Dichlorobenzène | µg/l | - | 1000 | 1000 | - | - | -
11101 | 1,3-Dichlorobenzène | 1 | 495 | 1,3-Dichlorobenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
11102 | 1,4-Dichlorobenzène | 1 | 496 | 1,4-Dichlorobenzène | µg/l | - | 300 | 300 | - | - | -
11100 | Chlorobenzène | 1 | 497 | Chlorobenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
| 2-Chlorotoluène | 1 | 498 | 2-Chlorotoluène | µg/l | - | - | - | - | - | -
| 4-Chlorotoluène | 1 | 499 | 4-Chlorotoluène | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 500 | Solvants polaires |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethanol | 1 | 501 | Ethanol | µg/l | - | - | - | - | - | -
| 1-Propanol | 1 | 502 | 1-Propanol | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Butanol-1 | 1 | 503 | Butanol-1 | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Butanol 2 | 1 | 504 | Butanol 2 | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Méthanol | 1 | 505 | Méthanol | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Acétone | 1 | 506 | Acétone | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK) | 1 | 507 | Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK) | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Ter-Butanol | 1 | 508 | Ter-Butanol | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Propanol-2 (isopropanol) | 1 | 509 | Propanol-2 (isopropanol) | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Acétate d'éthyle | 1 | 510 | Acétate d'éthyle | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Isobutanol | 1 | 511 | Isobutanol | µg/l | - | - | - | - | - | -
| Méthyléthylcétone (MEK) | 1 | 512 | Méthyléthylcétone (MEK) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 513 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 514 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 515 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 516 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 517 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 518 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 519 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 520 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 521 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 522 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 523 | Explosifs |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5477 |  | 1 | 524 | Acide picrique (PA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
5473 |  | 1 | 525 | Dinitrate de diéthylèneglycol (DEGN) | µg/l | - | - | - | - | - | -
5472 |  | 1 | 526 | Dinitrate d'éthylèneglycol (EGDN) | µg/l | - | - | - | - | - | -
9379 |  | 1 | 527 | Diphénylamine (DPA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
5468 | Hexogène (RDX) | 1 | 528 | Hexogène (RDX) | µg/l | - | - | - | - | - | -
5470 |  | 1 | 529 | Hexyle | µg/l | - | - | - | - | - | -
5474 |  | 1 | 530 | Nitroglycérine (NG) | µg/l | - | - | - | - | - | -
5469 |  | 1 | 531 | Octogène (HMX) | µg/l | - | - | - | - | - | -
5476 |  | 1 | 532 | Penthrite (PETN) | µg/l | - | - | - | - | - | -
5475 |  | 1 | 533 | Tétryle (CE) | µg/l | - | - | - | - | - | -
5482 |  | 1 | 534 | 1,3-Dinitrobenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
5446 | 1,3,5-Trinitrobenzène | 1 | 535 | 1,3,5-Trinitrobenzène | µg/l | - | - | - | - | - | -
5448 | 2-Amino-4,6-dinitrotoluène | 1 | 536 | 2-Amino-4,6-dinitrotoluène | µg/l | - | - | - | - | - | -
5437 |  | 1 | 537 | 2-Nitrotoluène | µg/l | - | - | - | - | - | -
5442 |  | 1 | 538 | 2,4-Dinitrotoluène | µg/l | - | - | - | - | - | -
5449 |  | 1 | 539 | 2,4,6-Trinitrotoluène (TNT) | µg/l | - | - | - | - | - | -
5443 |  | 1 | 540 | 2,6-Dinitrotoluène | µg/l | - | - | - | - | - | -
5440 |  | 1 | 541 | 3-Nitrotoluène | µg/l | - | - | - | - | - | -
5447 | 4-Amino-2,6-dinitrotoluène | 1 | 542 | 4-Amino-2,6-Dinitrotoluène | µg/l | - | - | - | - | - | -
5441 |  | 1 | 543 | 4-Nitrotoluène | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 544 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 545 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 546 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 547 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 548 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 549 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 550 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 551 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 552 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 553 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 554 | Traitement du bois |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Perméthrine | 1 | 555 | Perméthrine | µg/l | 0.1 | - | - | 2 | - | -
| Cyperméthrine-alpha | 1 | 556 | Cyperméthrine-alpha | µg/l | 0.1 | - | - | 2 | - | -
| Propiconazole | 1 | 557 | Propiconazole | µg/l | 0.1 | - | - | 2 | - | -
| Tébuconazole | 1 | 558 | Tébuconazole | µg/l | 0.1 | - | - | 2 | - | -
| Carbendazime | 1 | 559 | Carbendazime | µg/l | 0.1 | - | - | 2 | - | -
|  | 1 | 560 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 561 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 562 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 563 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 564 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 565 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 566 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 567 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 568 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 569 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 570 | Substances alkylées per et polyfluorées (PFAS) |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 571 | Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 572 | Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 573 | Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 574 | Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 575 | Acide perfluoroctanoïque (PFOA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 576 | Acide perfluorononanoïque (PFNA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 577 | Acide perfluorodécanoïque (PFDA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 578 | Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 579 | Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 580 | Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 581 | Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 582 | Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 583 | Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 584 | Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 585 | Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 586 | Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 587 | Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 588 | Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 589 | Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 590 | Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS) | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 591 | Somme des substances alkylées per et polyfluorées | µg/l | 0.1 | - | - | 2 | - | -
|  | 1 | 592 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 593 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 594 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 595 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 596 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 597 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 598 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 599 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 600 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 601 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 602 | Autres paramètres |  | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 603 | 17 béta estradiol | µg/l | 0.001 | - | - | - | - | -
|  | 1 | 604 | Acides haloacétiques | µg/l | 60 | - | - | - | - | -
|  | 1 | 605 | Acrylamide | µg/l | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - | - | -
| Tensioactifs anioniques (SABM) | 1 | 606 | Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl-sulfate de sodium) | µg/l | - | - | - | 500 | - | -
|  | 1 | 607 | Epichlorhydrine | µg/l | 0.1 | 0.4 | - | - | - | -
|  | 1 | 608 | Total microcystines | µg/l | 1 | 1 | - | - | - | -
| Somme des Tri-Halo-Méthanes | 1 | 609 | Total trihalométhanes (THM) | µg/l | 100 | - | - | - | - | -
|  | 1 | 610 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 611 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 612 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 613 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 614 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 615 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 616 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 617 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 618 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 619 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 620 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 621 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 622 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 623 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 624 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 625 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 626 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 627 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 628 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 629 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 630 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 631 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 632 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 633 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 634 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 635 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 636 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 637 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 638 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 639 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 640 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 641 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 642 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 643 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 644 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 645 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 646 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 647 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 648 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 649 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 650 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 651 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 652 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 653 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 654 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 655 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 656 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | 657 |  | µg/l | - | - | - | - | - | -
|  | 1 | n.d. : Non détecté
|  |  | (1) | Arrêté modifié par l'arrêté du 04/08/2017 et par l'arrêté du 30/12/2022
|  |  | (2) | Arrêté du 17/12/2008 modifié par l'arrêté du 09/10/2023
|  | 1 | (3) | Annexe 1 arrêté du 31/12/22 : Les limites de qualité sont fixées à 50 μg/l pour le chrome et 10 µg/l pour le plomb jusqu’au 31 décembre 2035. Passé cette date, les limites de qualités seront de 25 µg/l pour le chrome et 5 µg/l pour le plomb.
|  | 1 | (4) | Annexe 2 arrêté du 11/01/07 : valeur limite pour l'ensemble des hydrocarbures, fraction C10-C40
|  | 1 | (5) | Annexe 2 arrêté du 11/01/07 : somme des benzo(b) fluoranthène, benzo(k) fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3,c-d)pyrène
|  | 1 | (6) | Annexe 2 arrêté du 11/01/07 : somme des benzo(b) fluoranthène, benzo(k) fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3,c-d)pyrène, fluoranthène, benzo(a)pyrène
|  | 1 | (7) | Annexe 1 arrêté du 11/01/07 : somme des chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane
|  | 1 | (8) | Arrêté du 17/12/2008 modifié par l'arrêté du 09/10/2023 : Valeur seuil applicable uniquement aux aquifères non influencés pour ce paramètre par le contexte géologique-à définir localement pour les nappes dont le contexte géologique influence ce paramètre ou pour les nappes sous influence marine.
0
|  | 1 | Concentration supérieure à un des seuils eau potable
|  | 1 | Concentration supérieure aux seuils de l'arrêté du 17/12/08
|  | 1 | Concentration supérieure au seuil eaux brutes
|  | 0 | Concentration supérieure au seuil Valeur de référence supplémentaire
|  | 0 | Concentration supérieure au seuil Valeur de référence supplémentaire